## 3. Ensamblaje de tuberías de PP
ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO - ART
(Nombre del Proyecto)
1. Selección del Trabajo
FECHA:
PROCESO: | Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas
ACTIVIDAD: | Ensamblaje de tuberías de PP-R
RESPONSABLE:
UBICACIÓN: |  |  | FRENTE DE TRABAJO:
Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma
2. Descripción de la tarea |  | 3. Identificación de riesgos | 4. Valoración cualitativa (INSST) | 5. Medidas de Control
Proceso por el cual se realiza el montaje de las tuberías de PP-R por termofusión, esté consiste en calentar al mismo tiempo los extremos de la tubería y del accesorio o unión a emplearse a una temperatura cera de los 260° C, teniendo así una conexión monolítica (Amanco, s/f). |  | Quemaduras por usos de máquina de termofusión | Riesgo Importante | El trabajador debe contar con equipos de protección individual como casco de seguridad, guantes protectores de cuero o caucho, botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad antideslizantes, además de indumentaria apropiada de trabajo (Acuerdo 174, Art. 118).
El trabajador debe tener capacitación y autorización para el uso de las herramientas que vaya a utilizar en la tarea (Acuerdo 174, Art. 6). Además, estas herramientas deben encontrarse en buen estado y sin deterioro considerable (Acuerdo 174, Art. 70).
Previo al inicio de las labores que tengan una fuente de ignición, se debe obtener los respectivos permisos en caliente para esa actividad en específico (Acuerdo 174, Art. 59).
|  | Descarga eléctrica accidental por cercanía a conductores sin aislamiento | Riesgo Moderado | Las instalaciones eléctricas provisionales deben ser realizadas por personal calificado y especializado, además de contar con la autorización de la empresa eléctrica competente (Acuerdo 174, Art. 30, num. 1). Además se debe usar cable forrado de caucho en las extensiones para lugares húmedos (Acuerdo 174, Art. 37).
Cualquier herramienta que sea accionada por energía eléctrica tiene que contar con su respectiva conexión a tierra y resguardos de protección (Acuerdo 174, Art. 85).
|  | Inhalación de vapores por fusión de tuberías | Riesgo Moderado | El trabajador debe disponer de protección respiratoria si el ambiente lo amerita (Acuerdo 174, Art. 118). La mascarilla debe tener un filtro apropiado para el factor contaminante, generalmente usando la mascarilla auto filtrante, y debe ser cambiada cuando al trabajador le cueste respirar (Ministerio del Trabajo Ecuador, 2022).
|  | Afecciones musculares derivados de movimientos repetitivos | Riesgo Moderado | El constante movimiento y fatiga pueden ocasionar posturas forzadas, sin embargo deben adoptarse medidas preventivas como usar escaleras o andamios para trabajos en alturas, además de evitar inclinar mucho la espalda y evitar conservar una misma postura prolongadamente. También se recomienda hacer pausas y estiramientos (Ministerio del Trabajo Ecuador, 2022).
Nº