## 6. Montaje de la Caja o Cuadro
ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO - ART
(Nombre del Proyecto)
1. Selección del Trabajo
FECHA:
PROCESO: | Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas
ACTIVIDAD: | Montaje de la Caja o Cuadro General de Protección
RESPONSABLE:
UBICACIÓN: |  |  | FRENTE DE TRABAJO:
Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma
2. Descripción de la tarea |  | 3. Identificación de riesgos | 4. Valoración cualitativa (INSST) | 5. Medidas de Control
Es la instalación de la caja como principal elemento de enlace hacia la vivienda, a la cual llega la acometida, y sirve como la primera barrera de protección y distribución eléctrica (Vásquez, s/f) |  | Descarga eléctrica accidental | Riesgo Importante | Toda instalación de sistema eléctrico debe realizarse bajo conocimientos técnicos y autorización (Acuerdo 174, Art. 15)
Previo al inicio de las labores se debe obtener los permisos eléctricos y, en caso de requerir, aplicar bloqueo y etiquetado (Acuerdo 174, Art. 59).
Todos los circuitos eléctricos deben poder interrumpir la corriente de los conductores por medio de un seccionador central. Además todas las tomas de corriente deben señalizarse sobre su tensión, y todo el cableado y equipo debe ser trabajado solamente por personal entrenado y al tanto de los peligros (Acuerdo 174, Art. 30).
Los cuadros eléctricos deben tener siempre sus puertas cerradas con llave (Ministerio del Trabajo Ecuador, 2022).
Todas las instalaciones eléctricas deben inspeccionarse y probarse trimestralmente. Cada mes además se debe hacer pruebas de protección contra pérdidas a tierra (Acuerdo 174, Art. 32).
Como protección contra choques eléctricos, se debe aislar el piso adyacente, se debe resguardar el cableado que esté cargado y se conecta a tierra las corrientes no conductoras (Acuerdo 174, Art. 36).
|  | Golpes con bordes metálicos de la caja | Riesgo Importante | El trabajador debe contar con equipos de protección individual como casco de seguridad, guantes protectores de cuero o caucho, botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad antideslizantes, además de indumentaria apropiada de trabajo (Acuerdo 174, Art. 118).
|  | Cortes al manipular cables o conectores | Riesgo Tolerable
|  | Quemaduras por contacto con conductores energizados | Riesgo Importante | Las personas encargadas de trabajos eléctricos deben tener ciertas protecciones especiales como guantes, alfombras y mantas aislantes (Acuerdo 174, Art. 31).
Nº