## 8. Tendido de alambre y conexió
ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO - ART
(Nombre del Proyecto)
1. Selección del Trabajo
FECHA:
PROCESO: | Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas
ACTIVIDAD: | Tendido de alambre y conexión de accesorios
RESPONSABLE:
UBICACIÓN: |  |  | FRENTE DE TRABAJO:
Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma
2. Descripción de la tarea |  | 3. Identificación de riesgos | 4. Valoración cualitativa (INSST) | 5. Medidas de Control
Trata del paso de alambre por medio de la tubería de guía y protección para posteriormente realizar la instalación y conexión de los accesorios a la fuente de electricidad (Soluciones Prácticas, 2011). |  | Contacto con conductores energizados | Riesgo Intolerable | Todos los circuitos eléctricos deben poder interrumpir la corriente de los conductores por medio de un seccionador central. Además todas las tomas de corriente deben señalizarse sobre su tensión, y todo el cableado y equipo debe ser trabajado solamente por personal entrenado y al tanto de los peligros (Acuerdo 174, Art. 30).
Previo al inicio de las labores se debe obtener los permisos eléctricos y, en caso de requerir, aplicar bloqueo y etiquetado (Acuerdo 174, Art. 59).
Todas las instalaciones eléctricas deben inspeccionarse y probarse trimestralmente. Cada mes además se debe hacer pruebas de protección contra pérdidas a tierra (Acuerdo 174, Art. 32).
Como protección contra choques eléctricos, se debe aislar el piso adyacente, se debe resguardar el cableado que esté cargado y se conecta a tierra las corrientes no conductoras (Acuerdo 174, Art. 36).
No se deben realizar empalmes entre conductores con esparadrapo y cinta aislante. Se debe cambiar todo el conductor cuando el aislamiento se encuentre en malas condiciones (Ministerio del Trabajo Ecuador, 2022).
|  | Cortes con herramientas o cables | Riesgo Moderado | El trabajador debe tener capacitación y autorización para el uso de las herramientas que vaya a utilizar en la tarea (Acuerdo 174, Art. 6). Además, estas herramientas deben encontrarse en buen estado y sin deterioro considerable (Acuerdo 174, Art. 70).
|  | Afecciones musculares derivados a malas posturas | Riesgo Tolerable | El empleador debe disponer de evaluaciones periódicas, especialmente de la columna, en caso de trabajadores que sufran de fatiga muscular, sobretodo por levantamiento de cargas (Acuerdo 174, Art. 64).
El constante movimiento y fatiga pueden ocasionar posturas forzadas, sin embargo deben adoptarse medidas preventivas como usar escaleras o andamios para trabajos en alturas, además de evitar inclinar mucho la espalda y evitar conservar una misma postura prolongadamente. También se recomienda hacer pausas y estiramientos (Ministerio del Trabajo Ecuador, 2022).
|  | Caídas de personas a distinto nivel | Riesgo Moderado | El trabajador debe contar con equipos de protección individual como casco de seguridad, guantes protectores de cuero o caucho, botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad antideslizantes, además de indumentaria apropiada de trabajo (Acuerdo 174, Art. 118).
Se considera trabajo en altura aquel que se realice por encima de los 1.8 metros de altura, para lo cual se debe utilizar plataformas o tableros colocados sobre dos o más apoyos que resistan el peso del trabajador (Acuerdo 174, Art. 62).
Para cualquier trabajo que se realice por encima de 1.8 metros del suelo, se debe emplear un arnés de seguridad, que puede ser amarrado o con sistema deslizante (línea de vida), dependiendo de la movilidad necesaria. Además, queda prohibido realizar trabajos externos en altura cuando las condiciones climáticas sean desfavorables y consideren riesgos de caída (Acuerdo 174, Art. 62).
El arnés de seguridad para trabajos en altura debe tener una resistencia de 5000 libras (Acuerdo 174, Art. 118).
Se puede hacer uso de escaleras de mano solamente para alturas menores a tres metros, en trabajos de poca duración apoyadas en suelos lisos y estables. Además las escaleras deben estar en buen estado, con sus largueros y peldaños completos, con una base tipo zapata o antideslizante. No se puede apoyar la escalera sobre ladrillos o piedras. Se colocará ña escalera en un ángulo de 75 grados y el ascenso y descenso de ella debe ser hacia el frente y con precaución (Ministerio del Trabajo Ecuador, 2022).
Nº