## 9. Pruebas y Energización
ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO - ART
(Nombre del Proyecto)
1. Selección del Trabajo
FECHA:
PROCESO: | Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas
ACTIVIDAD: | Pruebas y Energización
RESPONSABLE:
UBICACIÓN: |  |  | FRENTE DE TRABAJO:
Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma
2. Descripción de la tarea |  | 3. Identificación de riesgos | 4. Valoración cualitativa (INSST) | 5. Medidas de Control
Las pruebas de energización implican la comprobación y confirmación de que los dispositivos y componentes eléctricos bien sean transformadores, tableros de distribución y sistema de control operen de la mejor manera antes de su puesta en marcha. Este proceso comprende de la revisión visual, prueba de aislamiento, comprobación de conexión y medidas de parámetros eléctricos (WEG Transformers USA, 2021). |  | Explosiones o chispas por mal conexionado | Riesgo Intolerable | Previo al inicio de las labores se debe obtener los permisos eléctricos y, en caso de requerir, aplicar bloqueo y etiquetado (Acuerdo 174, Art. 59).
Toda instalación de sistema eléctrico debe realizarse bajo conocimientos técnicos y autorización (Acuerdo 174, Art. 15)
No se tiene permitido fumar o cualquier actividad donde interfiera fuego cerca de lugares con riesgo de incendio o explosión (Acuerdo 174, Art. 15).
|  | Quemaduras por arco eléctrico | Riesgo Importante | El trabajador debe contar con equipos de protección individual como casco de seguridad, guantes protectores de cuero o caucho, botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad antideslizantes, además de indumentaria apropiada de trabajo (Acuerdo 174, Art. 118).
Todas las instalaciones eléctricas deben inspeccionarse y probarse trimestralmente. Cada mes además se debe hacer pruebas de protección contra pérdidas a tierra (Acuerdo 174, Art. 32).
Como protección contra choques eléctricos, se debe aislar el piso adyacente, se debe resguardar el cableado que esté cargado y se conecta a tierra las corrientes no conductoras (Acuerdo 174, Art. 36).
Las personas encargadas de trabajos eléctricos deben tener ciertas protecciones especiales como guantes, alfombras y mantas aislantes (Acuerdo 174, Art. 31).
|  | Incendio en caso de sobrecarga | Riesgo Moderado | Todos los circuitos eléctricos deben poder interrumpir la corriente de los conductores por medio de un seccionador central. Además todas las tomas de corriente deben señalizarse sobre su tensión, y todo el cableado y equipo debe ser trabajado solamente por personal entrenado y al tanto de los peligros (Acuerdo 174, Art. 30).
Los trabajadores deben tener y aplicar planes de respuesta de emergencia en casos de accidentes de alta gravedad como incendios y explosiones (Acuerdo 174, Art. 5).
Nº